## CO2 Beregner
| Temperatur (°C) indv. | Størrelse døre/vinduer (m) |  | Antal døre/vinduer I bygning/bolig | Bygning/bolig Areal (m2)
| 18 | 1 | højde | 5 | 100
| Antal dage åben | 1 | længde
| 65 | Åbningsgrad døre/vinduer 1 cm = 80
|  | 80 | Degrees © 90 = Closed, X=80 ajar, X=1 fully Open
Med dette kan der estimeres følgende besparelse beregnet som forskel mellem bygning uden og bygning med JATALOCK
Besparelse viser med JATALOCK og lukkede døre/vinduer
|  | SUM besparet | -3523.4649 | kg CO2
Luftberegningen er et estimat om omkostningerne ved ventilation, og ikke en eksakt model.
Formlen er simplificeret for at imødekomme brugervenlighed. CO2 opgørelse for produkt og beregningsmodel er udarbejdet af TRE – Trap, Rose & Ekblad, Rådgivende Ingeniører og Biologer
Brugermanual:
For at bruge C02-beregneren, skal I følge trin 1 til 4. I skal indtaste jeres data (tal) i de blå felter i C02-beregneren
1. Temperatur indvendigt i bygningen i byggefasen
2. Antal dage som døre/vinduer forventes at stå åbne i byggefasen
3. Gennemsnitlig størrelse på døre/vinduer bredde og højde i hele meter
4. Antal døre/vinduer i en bygningen/boligen

## Oversigt
Calculations of airflow based on month
Airflow = (Size of window * Wind speed * Temperature difference * Humidity difference * Cosine(Angle of window)) / (Specific heat capacity of air * Density of air)
Month |  |  | m3/min
January | 1.6687 | m3/s | 100.1193
February | 1.9483 | m3/s | 116.9005
March | 1.3562 | m3/s | 81.3712 | [8 empty] | 3 | Højde
April | 0.87547 | m3/s | 52.5284 | [8 empty] | Avrg Inside humidity
May | 0.34401 | m3/s | 20.6406 | [8 empty] | 50 | %
June | 0.056789 | m3/s | 3.4073 | [8 empty] | 0.5 | fraction
July | 0 | m3/s | 0 | [8 empty] | Koorigerings konstant
August | 0.11502 | m3/s | 6.9014 | [8 empty] | 0.1
September | 0.17727 | m3/s | 10.6365
October | 0.63604 | m3/s | 38.1623 | [8 empty] | 5 | Areal (m2)
November | 1.0959 | m3/s | 65.7526 | [8 empty] | 300 | Volume (m3)
December | 1.6554 | m3/s | 99.3242 | [8 empty] | 1560 | hrs
[12 empty] | 1.3963 | Radians
| Luftskifte = (RoomVolume / Airflow)---(RumVolumen/hr) |  |  |  | Energy Calculations (temperature change) |  |  | SUM Energy |  |  |  | Humidity Ratio
Month |  |  | Samlet vol (m3)/hr | Month | Q1 = V * ρ * Cp * (T2 - T1) |  | Month | Q1+Q2 |  |  | Month
January | 20.0239 |  | 6007.1564 | January | 140276.5931 | kJ/h | January | 140276.5931 | kJ/h |  | January | 0.00026654 | kg/kg
February | 23.3801 |  | 7014.028 | February | 170454.4536 | kJ/h | February | 170454.4536 | kJ/h |  | February | 0.00023692 | kg/kg
March | 16.2742 |  | 4882.2708 | March | 93460.6499 | kJ/h | March | 93460.6499 | kJ/h |  | March | 0.00030109 | kg/kg
April | 10.5057 |  | 3151.7058 | April | 53058.5258 | kJ/h | April | 53058.5258 | kJ/h |  | April | 0.00034057 | kg/kg
May | 4.1281 |  | 1238.4332 | May | 13787.143 | kJ/h | May | 13787.143 | kJ/h |  | May | 0.00044916 | kg/kg
June | 0.68147 |  | 204.4409 | June | 555.1185 | kJ/h | June | 555.1185 | kJ/h |  | June | 0.0005923 | kg/kg
July | #DIV/0! |  | 0 | July | 0 | kJ/h | July | 4.7178e-10 | kJ/h |  | July | 0.00079961 | kg/kg
August | 1.3803 |  | 414.085 | August | 1293.0198 | kJ/h | August | 1293.0198 | kJ/h |  | August | 0.00070582 | kg/kg
September | 2.1273 |  | 638.1873 | September | 3032.5223 | kJ/h | September | 3032.5223 | kJ/h |  | September | 0.00069595 | kg/kg
October | 7.6325 |  | 2289.7386 | October | 23004.1104 | kJ/h | October | 23004.1104 | kJ/h |  | October | 0.00059724 | kg/kg
November | 13.1505 |  | 3945.1577 | November | 59988.8051 | kJ/h | November | 59988.8051 | kJ/h |  | November | 0.00050839 | kg/kg
December | 19.8648 |  | 5959.4535 | December | 128644.5477 | kJ/h | December | 128644.5477 | kJ/h |  | December | 0.00036032 | kg/kg
[5 empty] | Energy Calculations (humidity change) |  |  | SUM Energy pr X hrs |  |  |  | Kwh regnskab X timer |  | Kj-> kwh
|  |  |  | Month | Q2=mw*(H2-H1) |  | Month |  |  |  | Month |  |  | 3600
|  |  |  | January | 1.0666e-07 | J/h | January | 218831485.2847 | kJ |  | January | 60786.5237 | Kwh | Co2
|  |  |  | February | 8.4001e-08 | J/h | February | 265908947.5856 | kJ |  | February | 73863.5966 | Kwh
|  |  |  | March | 5.095e-08 | J/h | March | 145798613.8495 | kJ |  | March | 40499.615 | Kwh
|  |  |  | April | 8.4849e-08 | J/h | April | 82771300.1786 | kJ |  | April | 22992.0278 | Kwh
|  |  |  | May | 1.5332e-07 | J/h | May | 21507943.0379 | kJ |  | May | 5974.4286 | Kwh
|  |  |  | June | 2.6267e-07 | J/h | June | 865984.8512 | kJ |  | June | 240.5513 | Kwh
|  |  |  | July | 4.7178e-07 | J/h | July | 7.3598e-07 | kJ |  | July | 2.0444e-10 | Kwh
|  |  |  | August | 1.6123e-07 | J/h | August | 2017110.818 | kJ |  | August | 560.3086 | Kwh
|  |  |  | September | 3.4515e-07 | J/h | September | 4730734.8122 | kJ |  | September | 1314.093 | Kwh
|  |  |  | October | 2.284e-07 | J/h | October | 35886412.2342 | kJ |  | October | 9968.4478 | Kwh
|  |  |  | November | 2.5715e-07 | J/h | November | 93582535.9211 | kJ |  | November | 25995.1489 | Kwh
|  |  |  | December | 7.9265e-08 | J/h | December | 200685494.3816 | kJ |  | December | 55745.9707 | Kwh
[9 empty] | Month | Co2 x timer | kg co2 pr kwh | 0.142
[9 empty] | January | 8631.6864 | kg
[9 empty] | February | 10488.6307 | kg
[9 empty] | March | 5750.9453 | kg
[9 empty] | April | 3264.868 | kg
[9 empty] | May | 848.3689 | kg
[9 empty] | June | 34.1583 | kg
[9 empty] | July | 2.903e-11 | kg
[9 empty] | August | 79.5638 | kg
[9 empty] | September | 186.6012 | kg
[9 empty] | October | 1415.5196 | kg
[9 empty] | November | 3691.3111 | kg
[9 empty] | December | 7915.9278 | kg
[9 empty] | Gennemsnit | 3525.6318 | kg
[9 empty] | Antal Jatalock | 5
[9 empty] | CO2 pr Jatalock | 0.43336 | kg

## Luftfugtighed
Data fra DMI
Month | Percentage | Design | Diff
January | 87% | 50% | 0.37
February | 87% | 50% | 0.37
March | 82% | 50% | 0.32
April | 73% | 50% | 0.23
May | 66% | 50% | 0.16
June | 62% | 50% | 0.12
July | 63% | 50% | 0.13
August | 67% | 50% | 0.17
September | 72% | 50% | 0.22
October | 78% | 50% | 0.28
November | 84% | 50% | 0.34
December | 87% | 50% | 0.37

## Vindhastighed
Data fra DMI
Month | Speed (meters per second) | m/min
January | 4.1 | 246
February | 4.6 | 276
March | 4.7 | 282
April | 4.8 | 288
May | 4.1 | 246
June | 3.7 | 222
July | 3.8 | 228
August | 4.6 | 276
September | 3.6 | 216
October | 4.8 | 288
November | 4.5 | 270
December | 4.4 | 264

## Temperaturer
Data fra DMI
Month | Temperature (°C) | Design (°C) | Diff (K)
January | 0.8 | 18 | 17.2 | 0
February | 0.1 | 18 | 17.9
March | 3.9 | 18 | 14.1
April | 5.6 | 18 | 12.4
May | 9.8 | 18 | 8.2
June | 16 | 18 | 2
July | 21.36 | 18 | 0
August | 15.7 | 18 | 2.3
September | 14.5 | 18 | 3.5
October | 10.6 | 18 | 7.4
November | 6.8 | 18 | 11.2
December | 2.1 | 18 | 15.9

## Egenskaber
Month | Kg vand pr kg luft |  | Month | massen af luft
January | 0.00045 | kg/kg | January | 1.292 | kg/m3
February | 0.0004 | kg/kg | February | 1.2877 | kg/m3
March | 0.00042 | kg/kg | March | 1.2784 | kg/m3
April | 0.00045 | kg/kg | April | 1.2662 | kg/m3
May | 0.00056 | kg/kg | May | 1.2477 | kg/m3
June | 0.00074 | kg/kg | June | 1.2205 | kg/m3
July | 0.00099 | kg/kg | July | 1.1983 | kg/m3
August | 0.00094 | kg/kg | August | 1.2217 | kg/m3
September | 0.00099 | kg/kg | September | 1.2268 | kg/m3
October | 0.0009 | kg/kg | October | 1.2437 | kg/m3
November | 0.00084 | kg/kg | November | 1.261 | kg/m3
December | 0.00061 | kg/kg | December | 1.2789 | kg/m3
MW
Month | Mass of water vapor
January | 0.00058138
February | 0.00051509
March | 0.00053692
April | 0.00056979
May | 0.00069874
June | 0.00090315
July | 0.0011863
August | 0.0011484
September | 0.0012146
October | 0.0011193
November | 0.0010593
December | 0.0007801

## Kendte
Faktor Beskrivelse | Betegnelse | Faktor | Enhed
Specifik varmekapasitet for luft |  | 1.05 | kJ/(kg*K)
Densiteten af luft |  | 1.293 | kg/m^3
Specifik varmekapasitet for vand |  | 4.218 | kJ/(kg*K)
|  | 0.371 | 0.371
|  | 0.000364 | 0.000364
|  | 0.062 | 0.0457
| 0.43336 |  |  | 0.41706
| 0.43336 |  |  | 0.41706
| Forbrænding |  |  | Genanvendelse